启东市鹤城中学智能化设计招标公告

一、投标须知

1. 启东市教育局的启东市鹤城中学工程已经批准。项目所需资金来源是财政，已落实，现对该项目的智能化设计进行招标，择优选择设计单位。

2. 江苏方桂圆工程项目管理有限公司受招标人委托具体负责本项目的招标事宜。

3. 项目概况：

3.1项目地点：启东市鹤城中学内；

3.2项目规模：鹤城初中总建筑面积约为33277.5㎡，估算投资 9.28 万元。

3.3设计周期：

开标时提交初步设计方案（包括设计总说明、品牌、技术参数、初步概算等），中标签订合同后：

①5日历天内，根据评审组专家的意见，完成学校整体智能化设计方案（含设计概算）的修改并提交业主确认（评审专家再确认）；

②本项目分两期施工，一、二期施工范围由业主划分。经业主（或评审专家组）确认后，3日历天内根据业主要求完成一期CAD施工图设计（含设计概算）及一期纸质施工图和设计概算书等；二期施工图设计及概算根据业主的要求按时提供。

4. 本招标项目招标内容及设计要求：

智能化设计包括：建筑室内、外智能化系统设计（包括教学楼、综合楼、行政楼、食堂等所有单体及室外管网等），具体包括以下系统等项目（包含但不限于）：

4.1信息网络系统（含综合布线系统、校园网管中心设备系统、无线网络等）；

4.2安全防范系统（含周界报警系统）；

4.3背景音乐及校园广播系统；

4.4信息发布系统；

4.5会议系统和报告厅智能系统；

4.6录播系统（含校园电视台功能）；

4.7教室多媒体系统；

4.8校园一卡通系统（包含考勤、消费、门禁等应用）；

4.9智慧教室（含班牌等）；

4.10智慧校园；

4.11机房工程系统（机房工程、综合管路系统、UPS供电系统）；

4.12各类机房、弱电管井等布置图。

4.13各子系统的系统架构图、详细布点图。

4.14各子系统的各类信息点、控制点的分布位置和数量，并统计成表。

注：①技术方案中须根据业主提供设备品牌列出相应设备型号、技术参数、数量、价格等。投标人如拟设计产品不在推荐品牌之列的，拟设计产品品牌不得低于推荐的品牌，并将拟设计产品品牌的技术资料及相关证明材料在开标前报招标人；如业主未推荐品牌的设备，则投标人推荐国内外一线同档次3个品牌，招标人经专家等评审通过后，最终确认。

②设计方案中，要充分利用土建设计方案中已有的强、弱电管网，不要重复设计。

③设计要体现以人为本、经济实用性、先进性、可靠性、安全性、开放性、标准性、集成性、可扩展性、易维护性等方面。

5. 投标人主要资格要求：

5.1参加投标的设计单位必须具有独立法人资格和建筑智能化系统设计专项乙级及以上或建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质（有效期内）。

5.2参加投标的项目负责人必须具有国家注册电气工程师执业资格或相关工程类中级及以上工程师技术职称。

相关工程类指：电气、有线通信、无线通信、卫星通信、广播电视、计算机应用、计算机系统、网络、软件设计。

6. 以下条件属于资格审查的必要合格条件：

6.1具有独立法人资格及订立合同的能力；

6.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

6.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及因设计原因发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

6.4企业、项目负责人资质类别、等级满足招标公告要求；

6.5企业应当具有良好的信誉、丰富的经验和足够的能力完成本项目的设计工作；

6.6拟派项目负责人为投标企业正式人员；

6.7企业业绩要求：企业自2014年7月（以设计合同签订日期为准）至今承担过的学校智能化设计项目业绩（提供设计合同复印件，原件备查）；

6.8本项目不接受联合体投标。

7.1投标保证金：0.18万元（现金，密封在一个信封袋内），和投标文件同时递交，投标保证金在签订合同后退还（不计利息）。

7.2履约保证金：中标通知书发出后3日内，中标人向招标人缴纳中标价10%的履约保证金（打入启东市财政专户）并和招标人签订合同，否则作废标处理并按有关法律法规要求报相关部门进行处理。

8.投标文件组成

8.1资格后审材料

资格审查必要合格条件标准中需要提供的材料复印件并加盖投标人单位公章。

上述材料的原件在递交投标文件时同时提交，以备核验。

8.2技术标

根据评标办法中“综合标”和“设计方案”需提供的材料。

8.3商务标

格式详见附件二（附表2-附表5）。

9.投标文件的密封及递交

9.1投标文件的密封

①投标人应准备叁份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

②投标人应将资格审查文件密封在一个密封袋内，将综合标和设计方案密封在一个密封袋内，将商务标密封在一个密封袋内，并分别在密封袋上标明：“资格审查文件包”、“技术标包”和“商务标包”字样、招标项目名称、招标人名称、投标人名称字样。

投标保证金（现金，密封在一个信封内）在投标时单独随投标文件提交招标人查验。

9.2投标文件的递交

各投标人必须于2017年  7月  20 日 8 时 30 分以前将投标文件、投标保证金、资格审查文件原件送达启东市教育局406室，并在2017年 7  月20 日9 时 00 分开标，迟到的投标文件将被拒绝。

10.设计费付款方式

设计费支付进度：设计人按发包人要求完成智能化设计及施工图（含设计概算等），并通过评审专家组审查后付至合同设计费用的75%，并退还履约保证金，余款在本智能化项目竣工验收后付清。以上付款均不计利息。

11.设计工作要求：

11.1提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过启东市教育局的审核。在施工图审核阶段应派专人配合招标人工作，其费用应包括在投标报价中。

11.2提交的设计概算应符合省、市造价管理部门的规定要求。概算编制费应包括在投标报价中。

11.3中标人须向招标人无偿提供施工图纸六套、施工图电子文本一套、设计概算书二份、其他设计文件三套。

11.4若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的施工图需要进一步技术设计、编制技术设计文件及相应修正设计概算，则中标人应无条件执行，并且，其费用应包括在投标报价中。

11.5项目施工时，设计人必须派驻现场设计代表，协助解决各种和设计有关的施工与设计问题，包括修改、完善设计或局部变更设计；同时，按规定参加项目质量及竣工验收工作；其费用也包括在投标报价中。

12．设计专利权说明

12.1投标人（含中标人）对其设计中涉及的知识产权方面的瑕疵承担担保责任，任何第三方提出的侵权指控，投标人（含中标人）自行交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，对招标人造成损失的，应当赔偿招标人损失。

12.2中标人的设计成果版权归招标人所有，中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供设计资料，如有违反必须赔偿招标人损失。

13. 投标费用：

13.1本项目招标专家评审费由中标单位承担。如有必要，不少于3次请专家（含外地专家）对本项目进行初评、复审、再确认等，专家评审费按启行审（2017）47号通知精神执行，请投标人在报价时充分考虑，专家评审费在每次评审结束后现场现金支付。

13.2投标人应承担投标文件编制与递交等参加本次招标活动所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

14.投标报价

14.1 所有投标均以人民币报价。

14.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

14.3投标采用固定总价报价。本项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

14.4投标报价应包括下列费用：

14.4.1完成招标人提供的资料和本招标文件要求设计的成本、管理费、利润、税金、开办费、风险费、规费及设计概算编制费等所有费用。

14.4.2投标报价应包括招标文件和招标人提供的资料中所要求投标人完成本工程设计（含方案设计、施工图设计）的设计费、概算编制费、后续服务费及应由投标人支付的规费及税金等一切费用。

14.4.3完成相关设计规范、标准规定的所有工作内容的费用。

14.4.4本项目评标专家费。

14.4.5方案设计（含方案优化）、施工图设计专家评审费。

14.4.6设计人员的食宿、办公等福利设施费用。

14.4.7为履行本合同产生的其他费用。

14.4.8招标文件要求应由投标人承担的费用。

14.5投标人在投标过程中发生的其他一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

15.评标办法：综合评估法详见附件一。

16.投标文件格式：详见附件二。

17.合同条款：详见附件三。

17．设备品牌推荐表：详见附件四。

18.其他资料：详见附件五和学校建筑施工图及报告厅施工图。

19.招标人地址：启东市教育局

联系人：施主任    联系电话：0513-80923407

20.招标代理机构地址：启东市民乐路万豪花园29幢

联系人：冯建敏  联系电话： 0513-83352336    传真：0513-83206899

附件一               评标办法（综合评分法）

一、评标程序

资格审查→技术标评标→商务标评标→确定中标候选人

二、资格审查

本工程评标委员会根据投标人递交的资格审查文件，依照《资格后审审查标准》（详见第七章附件）对投标人的资格进行评审。

只有资格审查合格的投标人方可参加技术标评审。

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建筑智能化系统设计专项乙级及以上或建筑智能化工程设计与施工二级及以上资质（有效期内）。 | 有效企业资质证书（副本） |
| 3 | 拟派项目负责人资质等级 | 具有国家注册电气工程师执业资格或相关工程类中级及以上工程师技术职称 相关工程类指：电气、有线通信、无线通信、卫星通信、广播电视、计算机应用、计算机系统、网络、软件设计。 | 有效的执业资格证书或技术职称证书 |
| 4 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的养老保险缴费证明；注册不到四个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的养老保险缴费证明，不少于二个月。 | 养老保险缴费证明（必须体现该人姓名）； 备注：1、前三名的项目负责人养老保险缴费证明原件不予退回，留存于启东市教育局备查；2、由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料，但必须注明查询网址及查询方式。 |
| 5 | 企业类似业绩 | 企业自2014年7月（以设计合同签订日期为准）至今承担过的学校智能化设计项目业绩。 | 提供智能化设计项目的设计合同 |
| 6 | 财务状况 | 财务状况良好 | 由会计师事务所出具的企业2016年度财务审计报告或开户银行资信证明 |
| 7 | 企业、法定代表人、拟派项目负责人无行贿犯罪记录 | 参与本次投标的所有投标人，均须提供其所在地的检察机关出具的投标单位、法定代表人、项目负责人的有无行贿行为犯罪记录的书面证明材料。 友情提醒：①“根据《最高人民检察院关于行贿犯罪档案查询工作的规定》第二十一条第二款规定，行贿犯罪档案查询告知函自出具之日起2个月内有效，复印件无效”。 ②江苏省内投标企业可直接登录“江苏省人民检察院行贿犯罪档案查询网”（http://218.94.117.252:12301/）申请查询，并下载打印具有电子印章和防伪二维码查询结果告知函。该告知函与检察机关出具的书面告知函具有同等效力。评委通过扫描告知函的二维码进行验证。如果不能验证，则视为资格审查不通过。 |  |
| 8 | 备注： ①上述1-7项须提供原件查验。否则，资格审查不通过。 ②投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 ③上述1-7中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |  |  |

三、技术标（60分）

（一）综合标（10分）

1、综合实力（10分）

| 分项 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 人员配备 （3分） | 本项目项目负责人：提供具有相关工程类（指电气、有线通信、无线通信、卫星通信、广播电视、计算机应用、计算机系统、网络、软件设计，下同）专业高级及以上技术职称，加1分。（提供证书原件备查） | 1分 |
|  | 本项目设计工程师（不含项目负责人）：提供具有相关工程类（指电气、有线通信、无线通信、卫星通信、广播电视、计算机应用、计算机系统、网络、软件设计，下同）专业中级及以上技术职称，每个1分，最多加2分。（提供证书原件备查） | 2分 |
| 业绩 （3分） | 企业承担过单项工程造价不低于500万元的智能化设计项目，每个项目得1分，最多得3分，以合同或中标通知书为准。业绩计分时间为2014年7月至今，时间以合同签订时间或中标通知书中的时间为准。 注：提供合同或中标通知书原件备查。 | 3分 |
| 等级和信用（4分） | 投标企业具备下列条件的，提供原件备查，最多得4分。 1.建筑智能化系统设计专项甲级或建筑智能化工程设计与施工一级的得2分； 2.提供ISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 3.具有信用评级机构颁发的信用等级证书，AAA级的得1分，其他不得分。 | 4分 |

2、工程项目设计概算（符合性评审）

（1）本工程设计概算科学、合理并符合本次智能化设计招标，否则为不合格；不合格的投标人无资格参与后续的评审。

3、工程设计实施计划表（符合性评审）

（1）初步设计的整合及优化不超过5日历天为合格，否则为不合格；不合格的投标人无资格参与后续的评审。

（2）初步设计确认后不超过3个日历天完成一期工程施工图设计并送审，且二期工程根据业主要求完成施工图设计并送审为合格，否则为不合格。不合格的投标人无资格参与后续的评审。

（3）审查意见出来后，不超过3个日历天完成修改并通过审查为合格，否则为不合格。不合格的投标人无资格参与后续的评审。

4、后续技术服务承诺书（符合性评审）

（1）在本工程施工过程中，若图纸需要变更应及时提供服务；并且委派常驻代表处理施工过程中遇到的问题；

（2）配合施工图审查、图纸会审、技术交底、竣工验收、施工现场服务。

按要求作出承诺的为合格，否则为不合格，不合格的投标人无资格参与后续的评审。

（二）设计方案（40分）

评委人数在5人（不含5人）以上时，去掉一个最高分并去掉一个最低分后取算术平均值，评委人数在5人（含5人）以下时，取算术平均值得分，采用四舍五入法保留两位小数。

评标委员会根据现代化学校智能化的特点和要求，结合投标人的设计文件，从体现以人为本、经济实用性、先进性、可靠性、安全性、开放性、标准性、集成性、可扩展性、易维护性等方面进行综合评价。

1、整体设计合理、功能明确，各重点智能化子系统设计符合招标文件的设计原则进行综合打分（14分）。

2、系统设备的配置具有前瞻性、先进性和可靠性，采用成熟和稳定的技术，选用设备品牌和系统结构具备广泛的在学校成功应用案例进行综合打分（14分）。

3、满足现代化学校智能化评分标准，并充分考虑学校现状和发展趋势，在技术和功能上有适度超前、有亮点进行综合打分（12分）。

（三）现场答辩（10分）

1、确定答辩人顺序

根据各投标人设计方案得分，由高到低进行排序，依次进行现场答辩。

2、由拟派项目设计负责人简明扼要介绍本建筑智能化系统设计的主要设计意图、体现设计原则、技术措施、经济合理化建议以及控制造价的对策，汇报时间不得超过15分钟。汇报结束后，由评标委员会成员进行提问。评标委员会成员根据参加答辩的投标人对初步设计方案的解说、答辩情况，综合比较各投标人对学校智能化设计的了解程度、设计经验丰富程度以及该设计理念、设计成果与招标文件要求的符合程度。打分满分为10分。

以上方案设计和现场答辩得分之和大于或等于30分的为合格，否则视为不合格。不合格的投标人无资格参与后续的评审。

四、商务标评标（40分）

1、商务标开标

2、设定招标控制价：  9.28 万元

3、确定有效报价：低于招标控制价的为有效报价（投标报价大于等于招标控制价的为无效报价，作废标处理）。

4、有效投标文件的确定：进入商务标评审的投标文件，且投标报价为有效报价。

5、确定评标基准价：有效投标文件中最低报价为评标基准价。

6、计算投标报价得分

报价得分＝评标基准价/投标报价×40

当投标报价小于所有有效投标文件的投标报价算术平均值的85%（含85%）的，其报价得分减去15分后作为其报价得分。当投标报价小于所有有效投标文件的投标报价算术平均值的70%（含70%）的，其报价得分为5分。

五、确定中标候选人

投标人总得分=综合实力得分+设计方案得分+现场答辩得分+商务标得分

评标委员会根据各投标人的总得分由高到低进行排序，推荐排名前三名的投标人为中标候选人（若总得分有相同的，则按方案设计及现场答辩两项得分总和的高低进行排序确定排名）；招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，依法确定中标人。

注：本次设计中标单位不可参加本工程施工阶段的投标。

六、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

附件二              投标文件格式

附表1：

工程设计

资格审查文件、技术标或商务标

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

地址：

日期：      年    月    日

附表2：

投标承诺书

启东市教育局：

一、我方已全面阅读和研究了             （项目名称）              工程设计招标文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程设计投标的各项承诺内容，以本投标书向你方招标的     （项目名称）          智能化工程全部内容进行施工图设计投标。我方愿以人民币(大写)           的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、拟派驻现场设计代表：           ，联系电话：             。

三、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后 7 天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定和你方签订设计合同，履行规定的一切责任和义务。

四、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

投标单位名称：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签字或规章）：

日   期：

附表3：

法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：           			性别：		            年龄：             		职务：

系				的法定代表人。为设计            				项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

投标单位（盖单位公章）：

日期：       		年       		月		      日

附表4：                   法定代表人授权委托书

致：                     					 (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的          			以法定代表人身份代表本单位授权：     			为本单位的合法授权代表，授权其在     （项目名称）         工程设计招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字）：

日    期：

附表5：

# 服务承诺书

致：  启东市教育局   ：

我方有幸参加  启东市鹤城中学智能化  工程设计项目的设计，如我公司中标，我公司做出如下承诺：

（1）开标时提交初步设计方案（包括品牌、技术参数、预算等），中标签订合同后：

①5日历天内，根据评审组专家的意见，完成学校整体智能化设计方案（含设计概算）的修改并提交业主确认（评审专家再确认）；

②本项目分两期施工，一、二期施工范围由业主划分。经业主（或评审专家组）确认后，3日历天内根据业主要求完成一期CAD施工图设计（含设计概算）及一期纸质施工图及设计概算书等；二期施工图设计及概算根据业主要求按时提供。

（2）施工图审查阶段应派专人配合招标人工作，及时解决问题。

（3）在施工阶段至少派驻现场设计代表一名解决施工中出现的问题。

（4）确保所承诺的设计人员及时到位并开展工作。

投标人：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：            （签字或盖章）

日    期：           年         月         日

附件三：

建设工程设计合同

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

发包人：   启东市鹤城中学智能化设计

设计人：

发包人委托设计人承担启东市鹤城中学智能化设计 工程施工图设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同设计项目的内容：

启东市鹤城中学智能化设计：包括教学楼内、外智能化系统设计，室外综合管网系统设计等。

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图纸 |  |  |  |
| 2 | 施工图电子文本 |  |  |  |
| 3 | 设计概算书 |  |  |  |
| 4 | 其他设计文件 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

第五条 设计的费用以人民币结算，本合同设计费为人民币       万元。

设计费支付进度：设计人按发包人要求完成智能化设计及施工图（含设计概算等），并通过评审专家组审查后付至合同设计费用的75%，并退还履约保证金，余款在本智能化项目竣工验收后付清。以上付款均不计利息。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计合理使用年限为 50 年。

6.2.3 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.3设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费由设计人承担。

6.4由设计人设计施工图纸，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。设计人派驻的现场设计代表必须现场办公，对施工相关工作负责。

第七条  违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门（含专家组）对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。

第八条  其 它

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，其设计的设备（规格、型号）须在市场上具有三个以上供货商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由南通仲裁委员会仲裁。未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.7 本合同一式陆份，发包人叁份，设计人叁份。

8.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.9 其它约定事项：

（1）本工程智能工程（包括教学楼内、外智能化系统设计，室外综合管网系统设计等。）施工图由本合同的设计人负责，其设计费已包括在智能化工程施工图设计费的总价中。若本合同的设计人不承担本工程智能化工程施工图设计，则发包人按本合同价的2%扣除设计费。

（2）本项目管线应充分利用原有建筑设计弱电管线。

（3）设计人必须按本合同规定的时间完成施工图设计，若延期七天以内，每天罚1000元；超过七天，每天罚2000元；超过十五天，罚没履约保证金20000元，并每天加罚500元。

（4）设计人编制的概算正确率必须达到95%以上。若正确率低于95%，则罚没履约保证金。

（5）设计人在施工阶段必须派驻现场设计代表一名（姓名：      联系电话：      ），协助发包人解决设计与施工问题。若发包人通知设计人派员到施工现场解决问题，设计人未按时到场，则罚没履约保证金：按每次500～1000元计算。

（6）设计人在施工图审查阶段应派专人配合招标人的工作，若设计人不予以配合，则罚没履约保证金：按每次500～1000元计算。

（7）本工程设计费不作调整。

发包人名称：       （盖章）          设计人名称：      （盖章）

法定代表人：       （签字）          法定代表人：      （签字）

授权代表：       （签字）          授权代表：     （签字）

住    所：                            住    所：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

本合同签订于：二O一七年   月   日

附件四：

设备推荐品牌表

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌1 | 推荐品牌2 | 推荐品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线 | 普鲁斯特 | 普天天纪 | 一舟 |
| 2 | 网络安检全防火墙 | 天融信 | 安恒信息 | 山石网科 |
| 3 | 网络安全审计系统 | 深信服 | 中科新业 | 网康 |
| 4 | 信息网络系统（有线、无线） | 华为 | 中兴 | H3C |
| 5 | 服务器及存储 | 华为 | 戴尔 | 浪潮 |
| 6 | 机房环境监控 | 融智兴华 | 中宜通信 | 首佳 |
| 7 | UPS不间断电源 | 山特 | 伊顿 | 科华 |
| 8 | 精密空调 | 艾默生 | 施耐德 | 海洛斯 |
| 9 | 校园安全视频监控系统 | 海康威视 | 大华 |  |
| 10 | 张力围栏系统 | 广拓 | 炎荣 | 长城 |
| 11 | 智能广播系统 | ITC | CRX | ChungSon |
| 12 | 录播教室 | 现代中庆 | 翰博尔 | 奥威亚 |
| 13 | LED大屏 | 三思 | 洲明 | 利亚德 |
| 14 | 多媒体 | 鸿合 | 希沃 |  |

附件五、江苏省中小学智慧校园建设指导意见

(征求意见稿)

为大力推进教育信息化建设，充分发挥教育信息化对教育现代化建设的支撑和引领作用，全面提升智慧教育建设水平，根据教育部《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《教育信息化“十三五”规划》和《省政府办公厅关于推进智慧教育的实施意见》、《江苏省“十三五”教育发展规划》等文件精神，结合我省中小学教育信息化建设发展实际，决定在全省中小学推进智慧校园建设。为指导各地智慧校园建设工作，特制定《江苏省中小学智慧校园建设指导意见》。

一、建设目标

利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等信息技术，不断改善中小学信息技术基础设施，营造网络化、数字化、个性化、终身化的智慧教育环境，扩大优质资源覆盖面，推进信息技术与教育教学、管理的深度融合，提高教育教学质量，提升教育治理水平，促进教育公平和优质均衡发展，培养具有较高思维品质和较强实践能力的创新型人才。到2020年，全省60%的中小学建成智慧校园。

二、建设原则

坚持以人为本。智慧校园建设要以服务为导向，要为教师、学生、家长和社会公众提供优质的信息化环境和资源服务，提高学生信息素养、创新思维和实践创造能力，促进教师专业发展、提高教学水平，提升育人质量。

坚持应用驱动。智慧校园建设要坚持以问题为导向、以应用为核心，从学校发展、师生发展、教育改革发展的实际需求出发，统筹规划、分步实施、有序推进。要通过深化应用释放信息技术对教育教学改革的促进作用，以应用带动环境营造、支撑核心业务，构建以学习者为中心的教育教学和管理方式。

坚持融合创新。智慧校园建设要进一步深化信息技术与教育教学和管理的融合创新，不断提升教育信息化的效能。要强化教育信息技术对教育教学改革的服务与支撑，聚焦教育改革发展过程中困扰教学、管理的核心问题和难点问题，以创新促发展，推动教育服务供给方式、教育理念、教育教学模式和学习方式的变革。

坚持示范引领。智慧校园建设要坚持统筹规划、以点带面、示范引领、分步实施。各地要根据实际情况，在智慧教育环境提升、数字资源共建共享、融合创新及人才培养等方面形成创新性、示范性应用案例，建设具有本地特点江苏特色的智慧校园。充分发挥示范辐射作用，推动全省中小学智慧校园建设水平的整体提升。

三、建设内容

智慧校园建设主要从智慧环境、数字资源、应用能力、融合创新、支撑保障、特色发展六个方面着手。

（一）智慧环境

1.校园网络。利用互联网、移动互联网、物联网等信息技术升级改造校园网络环境，进一步提升宽带网络校校通水平，千兆进校、百兆进班。无线网络覆盖教学、办公、生活等场所。支持视频点播、电视电话会议及语音、图像等各类信息的多媒体运用。采用智能化设备对装备使用情况进行自动追踪、管理和控制。

⒉信息终端。拥有支撑教学、学习和交互的智能终端及配套设备，满足信息化环境下教学科研和学习活动需求。建有智能一卡通系统，提供校内消费、图书借阅、门禁管理、考勤管理、宿舍管理、访客管理等应用服务。学校主要公共服务区域(图书馆、活动室、行政楼、食堂、宿舍等)配置公用信息终端，为师生提供各类信息化服务。

3.智慧教室。教室配置多媒体交互设备，建设支持网络教学研究的录播教室、支持教学行为数据采集和分析的智慧教室和学习体验中心。能够实现教室、电子设备的集中智能化管控。依托区域教育云和教学资源平台、智能学科辅助工具以及在线学习社区等，实现课堂教学云端一体化。

4.信息安全。学校要建立网络信息安全制度，根据实际需要配备网络安全设备，配置防火墙、入侵检测系统、防病毒系统、漏洞扫描系统、有害信息过滤系统和WEB应用防火墙等网络安全系统。配备统一上网管理系统，定期开展网络与信息安全等保测评工作，确保网络和信息安全。

5.智能安防。智能安防系统覆盖学校主要场所，与区域行政部门数据同步，与当地公安部门安全防范系统互联互通。能够实现校园视频监控、入侵报警、紧急呼叫求助报警、电子巡更、学生出入控制、访客管理、消防报警、紧急广播与疏散等智能化安防管理。

（二）数字资源

1.资源建设。通过自建、引进、共享等多种方式配备学生学习资源、教师教学资源、教师专业发展与教育科研资源和数字校本特色资源。电子期刊、电子图书、视频和音频等数字资源能够满足教学、科研和教师进修、学生成长的需要。

2.资源应用。实现优质资源班班通，教师能够有效运用优质资源开展课堂教学，能够通过网络学习空间开展备课授课、家校互动、网络研修、学习指导。学生能够通过网络学习空间进行预习、作业、自测、拓展阅读、网络选修课等学习活动。

3.资源共享。建立资源共建共享机制，实现校内教学资源共建共享，并通过教育资源平台实现网络课程或特色资源区域共享，鼓励师生在教育资源平台展示共享优秀数字资源。

（三）应用能力

1.学生发展。学生具备良好的信息素养，能利用网络获取、储存、评价、加工和应用数字化学习资源，能利用各种媒体终端进行随时随地的学习、交流和分享。能在教师的指导下，运用信息技术灵活开展自主学习、合作学习与探究学习。

2.教师发展。教师具备较高的信息素养，能进行信息技术环境下的教学设计，能获取、加工和集成教学资源，支持课堂教学。能利用网络教学平台开展混合式教学、参与校本和区域教研活动。能利用信息技术对教学对象、教学资源、教学活动、教学过程进行有效管理和评价。

3.信息化领导力。校长具有较高的信息素养，能根据区域信息化发展目标，明确建设思路，具有组织、管理和评价能力。能够运用信息技术手段开展学校各项管理，有效推进基于大数据的教育治理和绩效评价。

（四）融合创新

1.智慧教学。教师利用信息化备课支撑平台和数字资源进行电子备课或网络协同备课。综合运用学科教学工具、网络空间等开展智慧课堂教学，优化教学流程，创新教学模式，构建自主、合作、探究的教与学方式。能够采集、汇聚、整理、分析教与学过程的大数据，实现师生教与学双向适时反馈。

2.智慧管理。依托省、市、县级教育管理公共服务平台，加强校园智慧管理建设，并与省、市、县级平台实现互联互通及数据共享，实现办公、教务、教学、学生、后勤、安全等智能化管理。各网络空间有效应用，各类应用系统无缝集成，

3.智慧服务。提供基于PC和移动端的家校互动平台服务，帮助家长实时了解学生学习、生活等情况，进行有效的家校互动交流。同时，利用信息化手段为家庭、社区和其他学校提供教师课程和综合实践活动等社会化公益服务。

（五）支撑保障

1.组织领导。学校成立以校长为组长的智慧校园工作领导小组，制定智慧校园建设规划并按计划推进实施。

2.机构人员。学校单独设置中层管理部门或机构，专门负责教育信息化工作。配备专职管理人员和信息化教研员，负责推进信息技术与教育教学的融合创新应用。

3.经费保障。财政设立专项经费，用于学校信息化基础设施和重点项目建设。学校安排不低于生均公用经费的5%，用于信息化资源更新和日常运维。开展校企等合作，建立多元化经费投入机制。

4.制度建设。学校建立教育信息化运营、管理和激励制度。

（六）特色发展（加分项目）

智慧校园建设重在深化应用、融合创新，鼓励各校大胆探索、开拓创新，在智慧校园前沿探索、特色应用、突出成果、体制机制建设等方面打造亮点，促进智慧校园建设特色发展。

四、组织实施

（一）智慧校园建设是项系统工程，需省、市、县、校四级联动，教育、经信、财政部门协同推进建设。各地要将智慧校园建设作为智慧教育和智慧城市建设的重要内容，并作为“十三五”教育信息化建设和教育现代化建设的重点工作，纳入本级政府重点民生实事项目，统筹规划，统一部署，大力推进。

（二）省教育厅、省经信委、省财政厅负责智慧校园建设工作顶层制度设计。制定下发全省智慧校园建设指导意见，召开建设推进会，组织开展督导评估认定工作，评选省级智慧校园建设示范校。设立智慧校园建设奖补经费，用于扶持经济薄弱的市、县和学校开展智慧校园建设，奖励省级智慧校园示范校。省教育网络安全和信息化领导小组办公室负责智慧校园建设的日常具体工作。

（三）各市、县教育、经信和财政部门要成立智慧校园建设工作领导小组，召开专题会议，研究部署智慧校园建设工作，要制定智慧校园建设规划，明确时间表和路线图，在政策、经费、人员等方面提供强有力的保障。

（四）各地教育信息化电教机构要会同相关部门和单位，在当地教育、经信和财政部门的领导下，建立统一领导、分工负责、各司其职、协同推进的工作机制，大力推进智慧校园建设与管理工作。

（五）学校是智慧校园建设主体，要将智慧校园建设工作作为“一把手”工程，将智慧校园建设作为学校提高教育质量、提升办学水平的重点工作和重要抓手，要制订智慧校园建设方案，集中人力、物力和财力，创新工作机制，持续推进智慧校园建设与应用工作。

（六）智慧校园评估认定工作由教育、经信、财政部门联合开展，按照学校申报、县（市、区）审核，市评估，省抽查的程序进行。省教育厅、省经信委、省财政厅每年下半年抽查验收，评选省级智慧校园示范校并给予奖励。

江苏省中小学智慧校园建设指标

分值分配表

| 评价项目 | 评价指标 | 分值（分） |
| --- | --- | --- |
| 一、智慧环境（25分） | 校园网络 | 7 |
|  | 信息终端 | 6 |
|  | 智慧教室 | 6 |
|  | 信息安全 | 3 |
|  | 智能安防 | 3 |
| 二、数字资源（20分） | 资源建设 | 6 |
|  | 资源应用 | 10 |
|  | 资源共享 | 4 |
| 三、应用能力（15分） | 学生发展 | 5 |
|  | 教师发展 | 5 |
|  | 信息化领导力 | 5 |
| 四、融合创新（25分） | 智慧教学 | 12 |
|  | 智慧管理 | 10 |
|  | 智慧服务 | 3 |
| 五、支撑保障（15分） | 组织领导 | 3 |
|  | 机构人员 | 4 |
|  | 经费保障 | 6 |
|  | 制度建设 | 2 |
| 六、特色发展（10分） | 前沿探索 | 3 |
|  | 突出成果 | 6 |
|  | 机制创新 | 1 |

江苏省义务教育学校智慧校园建设指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三 级 指 标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 智慧环境 （25分） | （一） 校园网络（7分） | 1.宽带网络校校通，千兆进校、百兆进班。 | 2 |
|  |  | 2.无线校园网络覆盖主要教学、办公、活动场所。 | 1 |
|  |  | 3.校园网络接入江苏省教育和科研计算机网。 | 1 |
|  |  | 4.建有基于校园网络的数字广播、电视、会议等应用系统。 | 1 |
|  |  | 5.建有物联网并有相关应用。 | 1 |
|  |  | 6.构建基于信息技术的校园文化环境。 | 1 |
|  | （二） 信息终端（6分） | 1.教师配有办公用计算机，师机比不低于1比1。 | 1 |
|  |  | 2.学生配有学习用计算机，生机比不低于8比1。 | 1 |
|  |  | 3.移动学习终端能支持学生移动学习需求。 | 1 |
|  |  | 4.配备数字化智能输入输出设备。 | 1 |
|  |  | 5.公共服务区域（图书馆、活动室、行政楼等）配备为师生提供信息化服务的公用终端。 | 1 |
|  |  | 6.校园建有智能一卡通等系统。 | 1 |
|  | （三） 智慧教室（6分） | 1.每个教室配备交互式多媒体教学设备。 | 1 |
|  |  | 2.具有智能型多媒体中央控制系统。 | 1 |
|  |  | 3.建有自动录播室，能够支持教学和科研。 | 1 |
|  |  | 4.建有智慧教室，能全过程采集教学与学习行为数据，促进个性化学习，支持混合学习。 | 2 |
|  |  | 5.依托区域教育云和教学资源平台等，实现课堂教学云端一体化。 | 1 |
|  | （四） 信息安全（3分） | 1.建立网络信息安全保障制度，根据实际需要配置网络与信息安全设备、系统。 | 1 |
|  |  | 2.定期开展信息安全等保测评工作。 | 1 |
|  |  | 3.配备统一上网管理系统，对互联网的使用可控制、可管理、可追溯。 | 1 |
|  | （五） 智能安防（3分） | 1.建有智能校园安防系统，覆盖校园主要场所，能根据规定与教育行政部门数据同步，与当地公安部门安全防范系统联网。 | 2 |
|  |  | 2.部署消防报警系统、紧急广播与疏散、食品安全和其他特殊类型智能安防子系统。 | 1 |
| 二 数字资源 （20分） | （一） 资源建设（6分） | 1.配备能够满足各学科教学需要的数字化资源并及时更新。 | 2 |
|  |  | 2.建有数字图书馆或与区域数字图书馆互联互通。 | 1 |
|  |  | 3.建有云阅读中心、电子阅览室，支持移动阅读。 | 1 |
|  |  | 4.建有数字化校本特色资源并及时更新。 | 2 |
|  | （二） 资源应用（10分） | 1.实现优质资源班班通，能利用省级及其他教育资源公共服务平台的优质资源开展教学。 | 2 |
|  |  | 2.90%以上教师开通实名制网络学习空间，能有效利用资源开展教学。 | 3 |
|  |  | 3.70%以上的学生开通实名制网络学习空间，能有效利用资源进行自主学习。 | 3 |
|  |  | 4.学校通过数字化学习平台和网络学习空间，为师生提供个性化、精准化的资源推送。 | 2 |
|  | （三） 资源共享（4分） | 1.学校内部实现学科教师之间的资源共建共享。 | 1 |
|  |  | 2.每年有网络课程或特色资源通过县级以上教育资源服务平台实现区域共享。 | 1 |
|  |  | 3.每年有10%以上的教师上传教学资源至县级以上教育资源服务平台并共享。 | 1 |
|  |  | 4.每年有学生作品在县级以上教育资源服务平台展示并共享。 | 1 |
| 三 应用能力 （15分） | （一） 学生发展(5分) | 1.具备良好的信息素养，能获取、筛选、加工信息，能利用技术进行学习、交流、创造。 | 1 |
|  |  | 2.能通过个人空间进行资源管理，开展自主、合作、探究学习。 | 2 |
|  |  | 3.100%学生有数字作品，近两年有学生参加县级以上教育部门组织的相关竞赛并获奖。 | 1 |
|  |  | 4.能遵守网络文明礼仪，自觉尊重知识产权，不使用盗版软件，自觉抵制不良信息。 | 1 |
|  | （二） 教师发展(5分) | 1.具备较高的信息素养，全员通过国家中小学教师信息技术应用能力提升工程培训，促进自身专业发展。 | 1 |
|  |  | 2.能够利用信息技术进行教育教学、教研、评价和管理。 | 2 |
|  |  | 3.近两年有省级以上信息技术教育教学应用论文、课题等研究成果或参加市级以上信息化相关竞赛并获奖。 | 2 |
|  | （三） 信息化 领导力 （5分） | 1.校长及管理团队具有较高的信息素养，有清晰的信息化发展目标和思路。近两年参加省级以上信息化领导力培训，达到国家《中小学校长信息化领导力标准（试行）》要求。 | 2 |
|  |  | 2.校长及管理团队能运用信息技术手段开展学校各类管理，有效推进基于大数据的教育治理和绩效评价。 | 2 |
|  |  | 3.校长及管理团队能带头应用信息技术手段开展教育教学活动。 | 1 |
| 四 融合创新 （25分） | （一） 智慧教学（12分） | 1.利用信息化备课支撑平台和资源平台等进行备课，课时数占总课时数的90%以上。 | 3 |
|  |  | 2.开展智慧课堂研究，综合运用信息化教学工具、资源平台、网络空间、智慧教室等开展智慧课堂教学，创新教育教学模式，构建自主、合作、探究的教与学方式。智慧课堂学科覆盖率达100%。 | 3 |
|  |  | 3.利用虚拟现实等信息技术手段开展情境式、体验式教学。 | 2 |
|  |  | 4.注重教与学过程大数据的采集、汇聚、整理、分析，实现教师教情、学生学情的及时反馈，推进精准化的教与学。 | 2 |
|  |  | 5.利用移动学习终端，帮助学生自主学习、在线学习，实现任何时间、任何地点的个性化学习。 | 2 |
|  | （二） 智慧管理（10分） | 1.建有安全的校园门户网站，能及时对校内外公开信息，并为智慧校园应用提供统一入口，门户信息及时更新。 | 2 |
|  |  | 2.实现单点登录，提供统一的电子身份，支持多平台、多终端统一的用户认证方式，实现各种应用系统无缝集成。 | 3 |
|  |  | 3.部署教学、行政、学生、后勤等管理信息系统并有效应用，实现与省市县平台互联互通和数据共享。 | 3 |
|  |  | 4.建立数据分析模型和评估指标体系，积极推进基于大数据分析的教育教学管理和评价。 | 1 |
|  |  | 5.积极利用学生综合素质评价系统对学生进行全面科学评价。 | 1 |
|  | （三） 智慧服务（3分） | 1.提供基于PC端和移动端的免费的家校互动平台服务，进行有效的家校互通。 | 2 |
|  |  | 2.利用信息技术手段为其他学校、家庭和社会提供教师课程及综合实践活动的公益服务。 | 1 |
| 五 支撑保障 （15分） | （一） 组织领导（3分） | 1.成立以校长为组长的智慧校园工作领导小组，每学期专题研究信息化工作。 | 1 |
|  |  | 2.设有校级首席信息官。 | 1 |
|  |  | 3.制定智慧校园建设规划并按计划推进实施。 | 1 |
|  | （二） 机构人员（4分） | 1.单独设置中层管理部门或机构，专门负责教育信息化工作。 | 2 |
|  |  | 2.配备持有市级以上相关证书的专职管理人员。 | 1 |
|  |  | 3.每门学科需安排1名信息化教研员，负责推进信息技术与本学科教学的融合创新。 | 1 |
|  | （三） 经费保障（6分） | 1.财政设立专项经费，用于学校信息化基础设施和重点项目建设。 | 2 |
|  |  | 2.学校安排不低于生均公用经费的5%，用于信息化资源更新和日常运维。 | 3 |
|  |  | 3.开展校企等合作，建立多元化经费投入机制。 | 1 |
|  | （四） 制度建设（2分） | 1.建立教育信息化建设、运营和管理制度。 | 1 |
|  |  | 2.建立推进信息技术与教育教学、管理融合创新的激励制度。 | 1 |
| 六 特色发展 （10分） | （一） 前沿探索（3分） | 1.主持或参与教育主管部门及其他研究机构的前沿教育信息化实验研究项目，取得创造性成果并得到认可和推广。 | 1 |
|  |  | 2.积极探索利用云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能、虚拟现实等新技术在教育教学中的应用，取得明显成效并在省内外产生较大影响。 | 1 |
|  |  | 3.建有创新实验室、智慧学习体验中心，开展探究实验、智能机器人、3D打印、创客教育、VR/AR、STEAM等学习活动。 | 1 |
|  | （二） 突出成果（6分） | 1.积极开展智慧课堂建设，在促进教师教学方式和学生学习方式变革方面取得重要进展，形成在一定范围内具有推广价值的智慧课堂教学范式。 | 2 |
|  |  | 2.在教学资源平台建设与应用、促进优质资源共建共享方面取得突出成绩，有效促进区域教育均衡发展。 | 1 |
|  |  | 3.学校师生在“网络学习空间人人通”建设与应用方面取得突破，有效促进教师的专业发展和学生的自主合作探究学习。 | 2 |
|  |  | 4.学校创新应用的特色成果获得省级以上奖励或宣传推广。 | 1 |
|  | （三） 机制创新（1分） | 建立可复制、可推广的智慧校园建设与应用机制，有效地促进智慧校园建设的可持续发展。 | 1 |

评价指标共21大类75小项，评价总分值100+10分，达标分值80分。