启东中专采购询价公告

江苏省启东中等专业学校根据启东市政府采购管理的有关规定，就空调项目进行询价采购(详细内容见下表)。

| 序号 | 货物（服务）具体名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P空调 推荐品牌为：格力、美的、海尔 | 1.基本参数 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：定频 空调匹数：5P 能效比：≤3.08 能效等级：≤三级能效 控制方式：键控/遥控 显示屏：LED显示屏 2.技术参数 制冷剂：R22 制冷量：≥12000W 制冷功率：≥3890W 制热量：≥12500+3500W 制热功率：≥3800+3500W 电辅加热功率：≥3500W 室内机噪音：≤52dB 室外机噪音：≤60dB 是否静音：是 清洁功能：自动清洁 除霜功能：自动除霜 电辅加热：支持 电源性能：380V/50Hz 3..保修 全国联保，享受三包服务；整机不少于6年，压缩机及关键零部件包修不少于6年 | 台 | 14 |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币  114000元整，总报价超过总价最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.对于参加报价的供应商，必须具有相应的营业执照。

三、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含相关附件、货物运输、安装、调试、税金、质保、售后服务等所有相关一切费用，采购方不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得以检测为由减少供货数量。请各供应商在报价时请充分考虑各种因素。（如运输、送货、安装等各种费用）。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：江苏省启东中等专业学校

联系人：顾老师        联系电话：13962824008

3.报价文件构成

- 报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 质保承诺书（按照附件二格式填写）

- 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 报价表：必须按提供的样表格式（附件三）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

（5）报价货物参数要求响应表：响应表按提供的样表（附件三）格式填写，须对采购需求一览表中的参数要求进行逐条响应，并在响应情况中填“响应”或“不响应”。所有页面均须加盖单位公章，否则视为无效报价。

（6）采购需求一览表中要求提供的证明材料。

报价文件正、副本各一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：询价编号、项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

4.报价文件递交

报价文件一正一副两份，请于  2018年 7月9 日上午9：30～9：45前密封送至江苏省启东中等专业学校实训处，逾时则不予受理。

联系电话：13962824008

地址：启东市启秀北路536号

5.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币2280元的报价保证金。投标保证金必须以银行汇票形式提交（其他形式概不接收，），在递交投标文件的同时交至启东中专工作人员处，不同时递交本项目的保证金，视为放弃投标资格。

收款单位：启东市财政局

汇票账号：10723001040009569

开户行： 中国农业银行银行股份有限公司江苏南通启东市农行营业部

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

四、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关合格证）。

2.质保、售后服务要求：本项目所有货物要求供应商质保6年，（厂家的质保按国家相关规定执行），提供全免费质保（配件+人工）并负责终身维修。质保期内成交供应商应免费维修，质保期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：签订合同在接到采购单位通知后，供应商须在30个工作日内完成供货安装，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，在指定位置安装牢固，确保正常使用。

5.验收：成交供应商将合格货物送到启东中专，经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装、调试。采购单位在收到成交供应商验收申请单（同时提供相关佐证材料）7个工作日内，组织验收小组进行验收并签发验收单。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

7.约定事项：

（1）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

（2）在采购单位收到供应商提供的产品后，应由启东市市场监督管理局组织抽样检验，如在抽检过程中供应商不能到场配合的，将视采购单位为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。

五、成交原则：符合采购需求且总价最低者成交。

七、付款方式：凭启东市市场监督管理局合格的检测报告或有效的证明文件作为付款依据，项目供货安装、实施完毕，经采购单位验收合格后付合同价的90％，剩余10％作为质保金，从验收合格之日算起壹年后（提供单位证明）付清（不计利息）。

江苏省启东中等专业学校

2018年7月2日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

江苏省启东中等专业学校：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加 江苏省启东中等专业学校空调项目（询价编号：             ）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价书有不明及误解的权利。

3．我方将按询价书的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　  邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　  传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

江苏省启东中等专业学校：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参

加江苏省启东中等专业学校空调项目（询价编号：    ）询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目整体提供    年的全免费质保及上门质保(含部件及人工)及售后服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在4小时之内上门服务，并在24小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　    　邮编：

电话：　　　　　　    　传真：

报价单位代表：　　　　　　    职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三、报价表

报    价    表

江苏省启东中等专业学校杂物电梯增加设备项目  询价编号：

| 序号 | 货物（服务）具体名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P空调 |  | 台 | 14 |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  | ￥ |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：