采购公告

根据启东市政府采购管理的有关规定，就   食堂 餐梯项目进行询价采购(详细内容见下表)。

| 序号 | 货物名称 | 建议品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐梯 | 康力、傲途、江苏润洋 | 台 | 1 | 主要技术参数要求见附件二 |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币  陆万 元整，总报价超过总价最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.报价供应商为独立法人，具有国家有关部门认可的电梯产品生产、供货、安装、调试、售后服务能力和维修资格的厂家或厂家的代理商。（报价文件中须附加盖生产厂家公章的特种设备（电梯）制造许可证复印件、特种设备（电梯）安装改造维修许可证复印件。）

三、报价注意事项：

- 供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价应包括下列费用：设备的成本、利润、关税、增值税、开办费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等所有费用；设备的主机及标准附件、备品备件、专业工具的价格等费用；货物的国内运输费、国际运输费及运至最终目的地的运输费（含场内水平及垂直运输费）、保险费（含国际运输保险费、国内运输保险费、安装保险费。保险期限到设备安装完成并经国家法定检测部门检测验收合格并获得合格证的时间。）、装卸费；设备的安装（含安装监检费、验收检测费）、调试、检测（包括检验部门的代码费和监督检验费用）、技术服务、技术培训、货物的保管仓储费、场地租赁费等费用。在安装、调试过程中，如发现有漏项、缺项，供应商应无条件、无偿补发，所发生的费用，视为已保含在报价供应商的投标报价中。

2.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

3.报价文件构成

（1）资格、资质证明文件（加盖公章）：

A.电梯制造单位营业执照副本复印件（加盖制造单位公章）；

B.代理商营业执照副本复印件（加盖投件单位公章，并提供制

造单位针对本项目的唯一授权书加盖制造单位公章，如厂家投

标则不需提供）；

C.特种设备（电梯）制造许可证复印件（加盖制造单位公章）；

D.特种设备（电梯）安装改造维修许可证复印件（加盖投标单位公章）；

F.售后服务：为保障服务质量，响应报修时间30分钟内赶到现场。制造商具备江苏省市场监督管理局颁布的星级维保证书三星级及以上；或售后维保机构注册地为启东本地，并具备江苏省质量技术监督局颁发的安装维修许可证A级以上，星级维保证书三星级及以上。

- 报价表：必须按提供的样表格式（附件二）填写报价表。所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 报价货物技术参数及配置要求响应表：必须对附件一中的技术参数及配置要求进行逐条响应，所有页面均须加盖报价单位公章，否则视为无效报价。

报价文件一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则以未实质性响应询价文件处理。

四、投标文件截止及开标时间：2020年 6 月 15 日上午09时00分（北京时间）。

五、开标地点： 启东市长江幼儿园

六、商务部分要求：

1.质量要求：供应商须提供符合采购需求、符合国家质量检测标准的原装合格产品（供货时提供相关证明材料、随机资料及相关软件资源）。

2.质保、售后服务要求：电梯须提供壹年的免费质保，保修期内成交供应商应免费维修，保修期外的维修收费按国家和供应商的相关规定办理。

3.交货期：签订合同后按采购人要求的日期进场后7个工作日完成电梯的安装和施工，否则按违约处理。

4.交货、安装地点：成交供应商应按照采购单位的要求，在指定位置安装牢固，确保正常使用。

5.约定事项：在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据询价公告和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

6.交货方式：大包干（电梯设备安装调试完毕，采购单位按照国家规定的相关标准及本询价文件要求对电梯进行验收，验收合格后供应商须将产品合格证、检验合格证及有关资料一同移交给采购单位）。

7.运输责任：货物运输途中造成的设备损坏、丢失，责任均由供应商承担。

七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

八、付款方式：安装完毕经市场监督局特种设备科验收合格并取得安全准用标志和安装检验合格报告后付合同价90％货款，余款10%在质保期满一年后凭学校使用的满意评价表付清。

附件一、主要技术参数要求

餐梯制造与安装均须符合GB7588-2003、GB-10058-10060、GB16899等有关电梯的技术标准和规范。

1 产品名称： 窗台式餐梯
2 控制方式： 厅外按钮控制(不锈钢面板)

3 额定速度： 0.4m/s
4 额定载重： 200kg ；
5 停站层数：3 层3站
6操作控制： 门外按钮控制
7驱动控制： 交流调速

8驱动主机：变频调速主机
9轿厢尺寸： 以实测为准

10井道尺寸： 以实测为准

11顶层高度：以实测为准

12底坑深度：以实测为准

13开门尺寸：以实测为准

14开门方式： 上下

15钢丝绳：具有良好的韧性，带钢芯
16轿厢材质：304不锈钢

17轿厢环境：防震并启动平稳

18厅门材质 ： 304不锈钢

19厅门讯号装置： 各层均设有呼梯按钮，面板为不锈钢

20平层装置：电梯选层光电传感器

二、餐梯功能说明：
1 自动平层：轿厢自动运行到呼梯层位置；
2 检修操作：在机房可以控制检修运行；
3 到站提示：具有到站按钮灯提示功能；
4厅外召唤和指令：在厅外呼梯或指令轿厢到其它层；
5 运行方向显示：运行方向由上下发光箭头显示； 
6层数显功能：数码显示轿厢所在楼层；
7 呼梯应答：按下呼梯钮、被呼层灯亮、到站灭；
8紧急开锁装置：两端站有机械门锁、可用三角钥匙开启；
9蜂鸣提示功能：具有到站蜂鸣提示功能；
10电锁功能：基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制回路；
11 开关门状态指示：开启层门，数码显示开门状态；

12紧急点动运行：在机房内进入紧急电动运行状态时，轿厢以检修速度点动运行。

13故障自诊断：控制器可记录与显示最新的故障，以便快速排除，恢复电梯运行；

14上下越层及上下极限保护：有效地防止电梯万一失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠

15轿厢及层站微动指令按钮：轿内操纵箱指令按钮及层站站换按钮采用新型微动型按钮，方便快捷。
执行标准：

《GB7588-2003电梯与安装安全规范》、《JG135-2000杂物电梯标准》
国际质量体系认证ISO9001:2000标准

附件二：报价表范本

报    价    表

餐梯项目

| 序 号 | 项目名称 | 报价货物品牌、型号 | 单 位 | 数 量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐梯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 合计人民币（大写金额）： |  |  |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位：　　　　           　   　（须盖章）

联 系 人：

联系电话：

时    间：